Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка демонстрационного штатива

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| 1 | Поставка демонстрационного штатива(лабораторный химический). Потребность 332 шт.shtativ-laboratornij-himicheskij-500x500.jpg | **1. Назначение**Штатив является вспомогательным учебным оборудованием для сборки установок,закрепления различных приборов, лабораторной посуды при проведении учащимисялабораторных опытов и практических занятий.**2. Комплектность**Выполненный из металла лабораторный штатив состоит из:уравновешивающей подставки (крашеный металл);основного стержня (нержавеющий сплав)двух лапок для закрепления пробирок;кольца для удержания круглых колб;трех муфт для закрепления лапок и кольца на стержне.Высота стержня составляет 28 см.Размеры уравновешивающей подставки-основания – 7,5х13 см.Регулирование высоты расположения удерживающих лапок и кольца достигается с помощью винтов, расположенных на муфтах.Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым к лабораторному оборудованию и является:безопасным;соответствующим регламенту учебного лабораторного оборудования;удовлетворяющим потребностям учебных лабораторий образовательных учреждений.Качественные материалы, использованные при изготовлении штатива, обеспечивают возможности его долгосрочного использования. |