Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка демонстрационного штатива

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| 1 | Поставка демонстрационного штатива  (лабораторный химический). Потребность 332 шт.  shtativ-laboratornij-himicheskij-500x500.jpg | **1. Назначение** Штатив является вспомогательным учебным оборудованием для сборки установок, закрепления различных приборов, лабораторной посуды при проведении учащимися лабораторных опытов и практических занятий.  **2. Комплектность**  Выполненный из металла лабораторный штатив состоит из:  уравновешивающей подставки (крашеный металл);  основного стержня (нержавеющий сплав)  двух лапок для закрепления пробирок;  кольца для удержания круглых колб;  трех муфт для закрепления лапок и кольца на стержне.  Высота стержня составляет 28 см.  Размеры уравновешивающей подставки-основания – 7,5х13 см.  Регулирование высоты расположения удерживающих лапок и кольца достигается с помощью винтов, расположенных на муфтах.  Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым к лабораторному оборудованию и является:  безопасным;  соответствующим регламенту учебного лабораторного оборудования;  удовлетворяющим потребностям учебных лабораторий образовательных учреждений.  Качественные материалы, использованные при изготовлении штатива, обеспечивают возможности его долгосрочного использования. |